Администрация муниципального образования

«Сельское поселение Село Ново-Николаевка Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2026                                                                                         №14

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Муниципального образования «Сельское поселение село Ново-Николаевка Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности», администрация Муниципального образования «Сельское поселение село Ново-Николаевка Ахтубинского муниципального района Астраханской области»  постановляет:

- Утвердить  перечень первичных средств пожаротушения пожаров и противопожарного инвентаря, для мест общего пользования и индивидуальных жилых домов.  (Приложение 1).

- Постановление администрации МО « Село Ново-Николаевка №20 от 21.04.2015года считать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании администрации муниципального образования «Сельское поселение село Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)

Глава администрации

«Сельского поселения село Ново-Николаевка

Ахтубинского муниципального района

Астраханской области»                                                            Т.Е.Айтжанова

Приложение №1

к постановлению администрации

Муниципального образования «Сельское поселение село Ново-Николаевка

Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

от 22.04.2026 года № 14

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения  и противопожарного инвентаря, для мест общего пользования и индивидуальных жилых домов.

- У каждого жилого строения должна быть емкость (бассейн) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами..
   2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м и комплектоваться совковой лопатой..
   3.Из расчета на каждые 10 домов устанавливается пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.

Пожарные щиты размещены по адресу:с.Ново-Николаевка , пер.Школьный,  2(здание администрации) , с.Ново-Николаевка ул.Молодежная,1 (Сельский Дом Культуры, здание Школы.)
    4. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.
   5. Объекты муниципального образования укомплектовываются первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

Верно: